## Задвижки
18 января 2021 г.
Размер партии
Задвижки чугунные и стальные |  |  | до 100 тыс. руб |  |  |  |  | свыше 100 тыс. руб
Наименование | Ду | Масса, кг | Розница |  |  |  |  | Опт
|  |  | Цена без НДС | Старая цена без НДС | % увеличения | Цена с НДС |  | Цена без НДС | Старая цена без НДС | % увеличения | Цена с НДС
Задвижка 30ч6бк (аналог 31ч17бк) Давление до PN 1,6 Мпа (16 атм) Рабочая среда: ● вода - температура рабочей среды +115 0 С; ● масло, нефть – темп. рабочей среды +90 0 С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 9544 | 50 | 11.5 | 1522 | 1220 | 1.2475 | 1826.4 | 1521.861 | 1422 | 1140 | 1.2474 | 1706.4 | 1293 | 1422.3
| 80 | 19 | 2448 | 1963 | 1.2471 | 2937.6 | 2448.16 | 2288 | 1834 | 1.2475 | 2745.6 | 2080 | 2288
| 100 | 30.5 | 3661 | 2936 | 1.2469 | 4393.2 | 3660.47 | 3421 | 2743 | 1.2472 | 4105.2 | 3110 | 3421
| 150 | 58 | 6740 | 5403 | 1.2475 | 8088 | 6739.502 | 6299 | 5049 | 1.2476 | 7558.8 | 5726 | 6298.6
| 200 | 99 | 12518 | 10035 | 1.2474 | 15021.6 | 12517.395 | 11699 | 9379 | 1.2474 | 14038.8 | 10635 | 11698.5
Задвижка 30ч7бк (аналог 31ч17бк1) Давление PN 0,6Мпа (6 атм) (Ответные фланцы на PN 1, 0 Мпа (10 атм)) Рабочая среда: воздух Температура рабочей среды +100 0 С Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 | 50 | 13 | 2135 | 1712 | 1.2471 | 2562 | 2135.078 | 1996 | 1600 | 1.2475 | 2395.2 | 1814 | 1995.4
| 80 | 20 | 3352 | 2687 | 1.2475 | 4022.4 | 3352.096 | 3133 | 2511 | 1.2477 | 3759.6 | 2848 | 3132.8
| 100 | 33 | 4335 | 3475 | 1.2475 | 5202 | 4334.891 | 4051 | 3248 | 1.2472 | 4861.2 | 3683 | 4051.3
| 150 | 59 | 8071 | 6468 | 1.2478 | 9685.2 | 8070.689 | 7543 | 6046 | 1.2476 | 9051.6 | 6857 | 7542.7
| 200 | 99 | 14587 | 11696 | 1.2472 | 17504.4 | 14586.561 | 13632 | 10929 | 1.2473 | 16358.4 | 12393 | 13632.3
Задвижка 30ч6бр (аналог 31ч6бр) Давление до PN 1,6Мпа (16 атм) Рабочая среда : вода, пар Температура рабочей среды +225 0 С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 9544 | 50 | 11.5 | 1561 | 1251 | 1.2478 | 1873.2 | 1560.702 | 1459 | 1169 | 1.2481 | 1750.8 | 1326 | 1458.6
| 80 | 19 | 2487 | 1995 | 1.2466 | 2984.4 | 2487.001 | 2324 | 1863 | 1.2475 | 2788.8 | 2113 | 2324.3
| 100 | 30.5 | 3723 | 2985 | 1.2472 | 4467.6 | 3722.851 | 3479 | 2789 | 1.2474 | 4174.8 | 3163 | 3479.3
| 125 | 42 | 7329 | 5876 | 1.2473 | 8794.8 | 7329.179 | 6850 | 5491 | 1.2475 | 8220 | 6227 | 6849.7
| 150 | 58 | 8459 | 6782 | 1.2473 | 10150.8 | 8459.099 | 7906 | 6338 | 1.2474 | 9487.2 | 7187 | 7905.7
| 200 | 99 | 15300 | 12268 | 1.2471 | 18360 | 15299.823 | 14299 | 11463 | 1.2474 | 17158.8 | 12999 | 14298.9
| *200 | 99 | 15446 | 12378 | 1.2479 | 18535.2 | 15445.771 | 14435 | 11572 | 1.2474 | 17322 | 13123 | 14435.3
| **250 | 182 | 21719 | 17408 | 1.2476 | 26062.8 | 21719.181 | 20298 | 16272 | 1.2474 | 24357.6 | 18453 | 20298.3
| **300 | 247 | 32797 | 26293 | 1.2474 | 39356.4 | 32797.105 | 30652 | 24572 | 1.2474 | 36782.4 | 27865 | 30651.5
Задвижка 30ч39р Давление до PN 1,6Мпа (16 атм) Рабочая среда : вода, воздух Температура рабочей среды: вода до +150 0 С, воздух до +115 0 С Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 | 50 | 11 | 2558 | 2186 | 1.1702 | 3069.6 | 2557.621 | 2390 | 2050 | 1.1659 | 2868 | 2173 | 2390.3
| 80 | 18 | 3722 | 3192 | 1.166 | 4466.4 | 3721.674 | 3478 | 2983 | 1.1659 | 4173.6 | 3162 | 3478.2
| 100 | 21 | 4536 | 3890 | 1.1661 | 5443.2 | 4536.158 | 4240 | 3636 | 1.1661 | 5088 | 3854 | 4239.4
| 150 | 39 | 9195 | 7886 | 1.166 | 11034 | 9194.724 | 8593 | 7370 | 1.1659 | 10311.6 | 7812 | 8593.2
| 200 | 62 | 13973 | 11984 | 1.166 | 16767.6 | 13973.344 | 13059 | 11200 | 1.166 | 15670.8 | 11872 | 13059.2
| *200 | 62 | 14170 |  |  | 17004 |  | 13243 |  |  | 15891.6
| 250 фланцы PN 10 | 94 | 19656 |  |  | 23587.2 | 19655.9 | 18370 |  |  | 22044 | 16700 | 18370
Задвижка 30с41нж Давление до PN 1,6Мпа (16 атм) Рабочая среда : вода, пар, жидкие нефтепродукты Температура рабочей среды +450 0 С Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 | 50 | 17 | 3938 | 3377 | 1.1661 | 4725.6 | 3938.242 | 3681 | 3157 | 1.166 | 4417.2 | 3346 | 3680.6
| 80 | 25 | 6025 | 5170 | 1.1654 | 7230 | 6025.063 | 5631 | 4829 | 1.1661 | 6757.2 | 5119 | 5630.9
| 100 | 34 | 8344 | 7156 | 1.166 | 10012.8 | 8343.753 | 7798 | 6688 | 1.166 | 9357.6 | 7089 | 7797.9
Задвижки чугунные параллельные двухдисковые под эл. привод
Задвижка 30ч 906бр под электропривод Давление до PN 1,6 Мпа (16 атм) Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды +225 0 С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 9544 | Ду | Масса, кг | Розница |  |  |  |  | Опт
|  |  | Цена без НДС | Старая цена без НДС | % увеличения | Цена с НДС |  | Цена без НДС | Старая цена без НДС | % увеличения | Цена с НДС
| 50 | 12 | 3502 | 2808 | 1.2472 | 4202.4 | 3501.575 | 3273 | 2623 | 1.2478 | 3927.6 | 2975 | 3272.5
| 80 | 20 | 4918 | 3943 | 1.2473 | 5901.6 | 4917.506 | 4596 | 3684 | 1.2476 | 5515.2 | 4178 | 4595.8
| 100 | 30 | 5184 | 4155 | 1.2477 | 6220.8 | 5183.508 | 4845 | 3883 | 1.2477 | 5814 | 4404 | 4844.4
| 125 | 42 | 7369 | 5907 | 1.2475 | 8842.8 | 7369.197 | 6887 | 5521 | 1.2474 | 8264.4 | 6261 | 6887.1
| 150 | 57 | 9852 | 7898 | 1.2474 | 11822.4 | 9851.49 | 9207 | 7381 | 1.2474 | 11048.4 | 8370 | 9207
| 200 | 99 | 17280 | 13851 | 1.2476 | 20736 | 17279.537 | 16149 | 12946 | 1.2474 | 19378.8 | 14681 | 16149.1
| *200 | 99 | 17423 | 13968 | 1.2474 | 20907.6 | 17423.131 | 16283 | 13054 | 1.2474 | 19539.6 | 14803 | 16283.3
| **250 | 176 | 27510 | 22054 | 1.2474 | 33012 | 27510.021 | 25710 | 20611 | 1.2474 | 30852 | 23373 | 25710.3
| **300 | 247 | 34180 | 27422 | 1.2464 | 41016 | 34180.08 | 31944 | 25608 | 1.2474 | 38332.8 | 29040 | 31944
Все задвижки комплектуются с приводами: "ГЗ Электропривод" г. Москва "Тулаэлектропривод" г. Тула | 50 | Тип привода и цены уточняйте у менеджеров
80
100
125
150
200
**250
**300
** Ду 250-Ду300 выпускаются только на давление PN 1,0 Мпа(10атм)
*Ду 200 PN 16 — ответные фланцы с 12 отверстиями Ду 200 PN 10 — ответные фланцы с 8 отверстиями |  | (оговаривается при заказе)
Вся продукция сертифицирована. Гарантия качества!
Отгрузка производится автотранспортной компанией, самовывоз или 20-ти, 24-х тонными конейнерами.
Зам.директора по маркетингу: Крылова Светлана Александровна (83162) 5-10-90, 5-70-90 89601647001@mail.ru Инженер отд. маркетинга: Вахурин Юрий Евгеньевич (83162) 5-36-70, 5-70-90 semlmz@mail.ru Менеджер отд. маркетинга: Конанов Алексей Юрьевич (83162) 5-23-21, 5-70-90 marketlmz@mail.ru
ОАО «Литейно-Механический Завод» 606653 Нижегородская обл. , г. Семёнов, ул. Промышленная, 3 http://www.semlmz.ru e-mail: marketlmz@mail.ru

## Затворы, Фильтры, Ковера
18 января 2021 г.
Размер партии
Наименование | Ду | масса, кг | До 50 тыс.руб. |  |  |  |  | Свыше 50 тыс.руб.
|  |  | Розница |  |  |  |  | Опт
|  |  | Цена без НДС | Старая цена без НДС | % увеличения | Цена с НДС |  | Цена без НДС | Старая цена без НДС | % увеличения | Цена с НДС
Затворы чугунные поворотные дисковые
Затвор 32ч1р Давление PN 1,6МПа* Рабочая среда: вода при темп. + 115 0 C Герметичность затвора по классу «А» по ГОСТ 9544 | Ду | Масса, кг | Цена без НДС | Старая цена без НДС | % увеличения | Цена с НДС |  | Цена без НДС | Старая цена без НДС | % увеличения | Цена с НДС
| 50 | 3.8 | 691 | 593 | 1.1653 | 829.2 | 690.899 | 646 | 554 | 1.1661 | 775.2 | 587 | 645.7
| 80 | 4.4 | 871 | 748 | 1.1644 | 1045.2 | 870.98 | 814 | 698 | 1.1662 | 976.8 | 740 | 814
| 100 | 6 | 1066 | 915 | 1.165 | 1279.2 | 1066.362 | 997 | 855 | 1.1661 | 1196.4 | 906 | 996.6
| 150 | 10 | 1920 | 1647 | 1.1658 | 2304 | 1919.687 | 1794 | 1539 | 1.1657 | 2152.8 | 1631 | 1794.1
| *200 | 14.3 | 3375 | 2894 | 1.1662 | 4050 | 3374.459 | 3154 | 2705 | 1.166 | 3784.8 | 2867 | 3153.7
| *250 | 26 | 6161 | 5284 | 1.166 | 7393.2 | 6160.418 | 5758 | 4938 | 1.1661 | 6909.6 | 5234 | 5757.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Затвор 32ч901р под привод Давление PN 1,6МПа* Рабочая среда: вода t +115 0 C гермет. затвора по классу "А" по ГОСТ 9544 | 50 | 3.4 | 691 | 593 | 1.1653 | 829.2 | 690.899 | 646 | 554 | 1.1661 | 775.2 | 587 | 645.7
| 80 | 4 | 871 | 748 | 1.1644 | 1045.2 | 870.98 | 814 | 698 | 1.1662 | 976.8 | 740 | 814
| 100 | 5.4 | 1066 | 915 | 1.165 | 1279.2 | 1066.362 | 997 | 855 | 1.1661 | 1196.4 | 906 | 996.6
| 150 | 9.4 | 1920 | 1647 | 1.1658 | 2304 | 1919.687 | 1794 | 1539 | 1.1657 | 2152.8 | 1631 | 1794.1
| *200 | 13 | 3375 | 2894 | 1.1662 | 4050 | 3374.459 | 3154 | 2705 | 1.166 | 3784.8 | 2867 | 3153.7
| *250 | 24 | 6161 | 5284 | 1.166 | 7393.2 | 6160.418 | 5758 | 4938 | 1.1661 | 6909.6 | 5234 | 5757.4
0
Затвор 32ч301р с редуктором Рабочая среда: вода t +115 0 C гермет. затвора по классу "А" по ГОСТ 9544 | *250 PN 1,0 Мпа | 32 | 9912 | 8250 | 1.2015 | 11894.4 | 9911.517 | 9263 | 7944 | 1.166 | 11115.6 | 8421 | 9263.1
| 300 PN 1,6 Мпа | 40 | 14451 | 12394.1631 | 1.166 | 17341.2 | 14451.206 | 13506 | 11583.33 | 1.166 | 16207.2 | 12278 | 13505.8
Размер партии
Наименование | Ду | масса, кг | До 100 тыс.руб. |  |  |  |  | Свыше 100 тыс.руб.
|  |  | Розница |  |  |  |  | Опт
|  |  | Цена без НДС | Старая цена без НДС | % увеличения | Цена с НДС |  | Цена без НДС | Старая цена без НДС | % увеличения | Цена с НДС
Фильтры чугунные сетчатые фланцевые
Фильтр с магнитной вставкой ФСМ Давление PN 1,6Мпа Рабочая среда: вода, воздух, пар, нейтральные среды Температура рабочей среды +150 0 С | 50 | 9 | 1402 | 1203 | 1.1654 | 1682.4 | 1401.807 | 1310 | 1124 | 1.1655 | 1572 | 1191 | 1310.1
| 65 | 13 | 1607 | 1378 | 1.1662 | 1928.4 | 1606.605 | 1502 | 1288 | 1.1661 | 1802.4 | 1365 | 1501.5
| 80 | 17 | 2115 | 1814 | 1.1659 | 2538 | 2115.069 | 1977 | 1695 | 1.1664 | 2372.4 | 1797 | 1976.7
| 100 | 25 | 2960 | 2540 | 1.1654 | 3552 | 2960.155 | 2767 | 2373 | 1.166 | 3320.4 | 2515 | 2766.5
| 150 | 53 | 5367 |  |  | 6440.4 | 5367.12 | 5016 |  |  | 6019.2 | 4560 | 5016
Фильтр сетчатый осадочный ФСО Давление PN 1,6Мпа Рабочая среда: вода, воздух, пар, нейтральные среды Температура рабочей среды +150 0 С | 50 | 8.8 | 1266 | 1151 | 1.0999 | 1519.2 | 1266.1 | 1151 | 1124 | 1.024 | 1381.2 | 1067 | 1173.7
| 65 | 12.8 | 1471 | 1337 | 1.1002 | 1765.2 | 1470.7 | 1337 | 1288 | 1.038 | 1604.4 | 1241 | 1365.1
| 80 | 16.8 | 1970 | 1791 | 1.0999 | 2364 | 1970.1 | 1791 | 1695 | 1.0566 | 2149.2 | 1665 | 1831.5
| 100 | 23.7 | 2783 | 2530 | 1.1 | 3339.6 | 2783 | 2530 | 2373 | 1.0662 | 3036 | 2352 | 2587.2
| 150 | 49.6 | 5189 | 4717 | 1.1001 | 6226.8 | 5188.7 | 4717 |  |  | 5660.4 | 4397 | 4836.7
Ковер чугунный газовый |  |  | Цена без НДС |  |  |  |  | Цена с НДС
| малый | 14 | 1715 |  |  |  |  | 2058
| большой | 35 | 2481 |  |  |  |  | 2977.2
* Ду 200-Ду250 выпускаются только на давление PN 1,0 Мпа(10атм)
Вся продукция сертифицирована. Гарантия качества!
Отгрузка производится автотранспортной компанией, самовывоз или 20-ти, 24-х тонными конейнерами.
Мы дорожим репутацией завода, интересы покупателя для нас превыше всего. Качество продукции, четкое соблюдение обязательств-основные принципы работы предприятия.
ОАО Литейно-Механический Завод 606653 Нижегородская обл. , г. Семёнов, ул. Промышленная, 3 http://www.semlmz.ru e-mail: marketlmz@mail.ru
Зам.директора по маркетингу: Крылова Светлана Александровна (83162) 5-10-90, 5-70-90 89601647001@mail.ru Инженер отд. маркетинга: Вахурин Юрий Евгеньевич (83162) 5-36-70, 5-70-90 semlmz@mail.ru Менеджер отд. маркетинга: Конанов Алексей Юрьевич (83162) 5-23-21, 5-70-90 marketlmz@mail.ru